Экспертиза балки

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 100 мм h = 420 мм b1 = 250 мм h1 = 200 мм a1 = 19 мм a2 = 19 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A-III | 1 |
| Поперечная | A-I | 1 |

Заданное армирование

| Пролет | Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пролет 1 | 1 | 4.2 | S1 - 412 S2 - 212 Поперечная арматура вдоль оси Z 26, шаг поперечной арматуры 150 мм |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B25

Плотность бетона 2.5 Т/м3

Условия твердения: Естественное

Коэффициент условий твердения 1

Коэффициенты условий работы бетона

Учет нагрузок длительного действия b2 0.9

Результирующий коэффициент без b2 1

Трещиностойкость

Категория трещиностойкости - 3

Условия эксплуатации конструкции: В помещении

Режим влажности бетона - Естественная влажность

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие  0.4 мм

Продолжительное раскрытие  0.3 мм

Загружение 1 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина |  | Позиция х |  | Ширина приложения нагрузки, s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 4.2 м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Т/м | 0 | м | 1.8 | м |
|  |  | 1 | Т/м | 3 | м | 1.2 | м |

| Загружение 1 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Коэффициент длительной части: 1 |  |
| --- | --- |

| Mmax по значениям расчетных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Mmin по значениям расчетных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Qmax по значениям расчетных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Qmin по значениям расчетных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

| Mmax по значениям нормативных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Mmin по значениям нормативных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Qmax по значениям нормативных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Qmin по значениям нормативных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

|  | Опорные реакции |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 | Сила в опоре 2 |
|  | Т | Т |
| по критерию Mmax | 1.586 | 1.414 |
| по критерию Mmin | 1.586 | 1.414 |
| по критерию Qmax | 1.586 | 1.414 |
| по критерию Qmin | 1.586 | 1.414 |

| Результаты расчета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролет | Участок | Коэффициент использования | Проверка | Проверено по СНиП |
| пролет 1 | 1 | 0.202 | Прочность по предельному моменту сечения | п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 |
|  |  | 0.103 | Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами | п.3.30 |
|  |  | 0.233 | Прочность по наклонной трещине | п.3.31 СНиП, п.3.31 Пособия к СНиП |

Эпюра материалов по изгибающему моменту

Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 11.3.1.1 от 20.01.2011