СТБ 1264-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ

ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Технические условия

ПРОФIЛI  ПОЛIВIНIЛХЛАРЫДНЫЯ

ДЛЯ АКОН I ДЗВЯРЭЙ

Тэхнiчныя ўмовы

Издание официальное

Министерство архитектуры и строительства

Республики  Беларусь

Минск 2002

### УДК  692.299: 691.175.743: 692 81/ 82 (083.74)     МКС 91.060.50                                      	  (КГС Ж16)

### Ключевые слова: профили поливинилхлоридные для окон и дверей, технические требования, правила приемки, методы контроля, транспортирование, хранение.

### ОКП 22 9250

### ОКП РБ 25.21.10.700

##### Предисловие

1   РАЗРАБОТАН Научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»).

ВНЕСЕН РУП «Стройтехнорм».

2   УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 апреля 2001 г. № 177.

В Национальном комплексе нормативно-технических документов в строительстве стандарт входит в блок 6.01.

3   ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Издан на русском языке.

 Минстройархитектуры, 2002

ii

Содержание

1   Область применения 	1

2   Нормативные ссылки 	1

3   Термины и определения 	2

4   Классификация, основные параметры и размеры	3

5   Технические требования 	4

6   Требования безопасности 	6

7   Правила приемки 	6

8   Методы контроля 	7

9   Транспортирование и хранение 	14

10 Указания по эксплуатации  	14

11 Гарантии изготовителя 	14

Приложение А   Определение стойкости к воздействию климатических факторов 	15

iii

##### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Технические условия

ПРОФIЛI  ПОЛIВIНIЛХЛАРЫДНЫЯ ДЛЯ АКОН I ДЗВЯРЭЙ

Тэхнiчныя ўмовы

PLASTIC PROFILES FOR WINDOWS AND DOORS

Specifications

Дата введения 2002-01-01

В части 5.2.3 и 5.2.7 вводится с 2003-01-01

1  Область применения

Настоящий стандарт распространяется на профили поливинилхлоридные для окон и дверей (далее  профили) белого цвета, окрашенные в массе, изготавливаемые из композиции на основе непластифицированного поливинилхлорида методом экструзии.

Требования настоящего стандарта  являются обязательными.

2  Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.044.89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.013-85 Е ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.103-83 Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты рук и ног. Классификация

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 4647-80 Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия

ГОСТ 9550-81 Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе

ГОСТ 9733.0-83 Материалы текстильные. Общие требования к методам  испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 11529-86 Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля

ГОСТ 11583-74 Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлоты

ГОСТ 13088-67 Колориметрия. Термины, буквенные обозначения

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15088-83 Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика

ГОСТ 15139-69 Пластмассы. Метод определения плотности (объёмной массы)

ГОСТ 21235-75 Тальк и талькомагнезит молотые. Технические условия

Издание официальное	 1

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытания на горючесть

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость

СНБ 2.02.01-98 Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов

ППБ РБ 1.01-94 Общие правила пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятий

СанПиН 11-09-94 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию

СанПиН 11-19-94 Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

СанПиН 6027А-91 Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве. Гигиенические требования.

3  Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Артикул профиля  буквенно-цифровое обозначение конкретной конструкции профиля, входящего в профильную систему, установленное в рабочих чертежах сечения профиля.

Внешняя лицевая стенка профиля  стенка профиля, которая видна в смонтированном и закрытом окне или двери.

Внешняя нелицевая стенка профиля  наружная стенка профиля, которая не видна в смонтированном и закрытом окне или двери.

Внутренняя стенка профиля  стенка (перегородка) профиля, расположенная внутри пространства, ограниченного внешними стенками профиля.

Высота профиля  наибольший размер поперечного сечения профиля в направлении, перпендикулярном ширине профиля.

Главный профиль  профиль, который выполняет прочностную функцию в качестве составной части оконных, балконных и дверных конструкций (профиль коробки, створки, импоста и, в отдельных случаях, профиль соединительный и расширительный).

Двухкамерный профиль  профиль с двумя рядами камер по ширине.

Доборный профиль  профиль, который не выполняет прочностную функцию в качестве составной части оконных, балконных и дверных конструкций (штапик, соединительный и расширительный профиль, отлив, наличник, детали откосов, декоративные детали и другие).

Долговечность профилей  характеристика (параметр) изделий, определяющая их способность сохранять эксплуатационные свойства в течение заданного срока, подтвержденная результатами лабораторных испытаний и выражаемая в условных годах эксплуатации (срока службы).

Камера  замкнутая внутренняя полость профиля, расположенная по его ширине (по направлению теплового потока). Камера может состоять из ряда подкамер, разделенных перегородками, как правило, по ее высоте.

Многокамерный профиль  профиль с более чем тремя рядами камер по ширине.

Основная камера  камера, предназначенная  для установки усилительного вкладыша.

Однокамерный профиль  профиль с одним рядом камер по ширине.

Профиль  мерный отрезок изделия, изготовленного способом экструзии, с заданными формой и размерами сечения.

Трехкамерный профиль  профиль с тремя рядами камер по ширине.

Ширина профиля  наибольший размер поперечного сечения профиля между лицевыми поверхностями (наружными поверхностями внешних лицевых стенок).

Энергия активации термоокислительной деструкции  параметр, позволяющий оценить долговечность и определяющий избыток энергии (потенциальный барьер), необходимый для разрушения химических связей, образующих основную цепь полимера, под воздействием тепла и кислорода воздушной среды.

2

4  Классификация, основные параметры и размеры

4.1 Профили должны поставляться в мерных отрезках длиной (600020) мм или (650020) мм.

По согласованию с потребителем допускается поставка профилей в мерных отрезках другой длины.

4.2 В зависимости от функционального назначения (по восприятию нагрузок в качестве составной части конструкции окон и дверей) профили подразделяют на два типа: главные и доборные.

4.3 По конструктивному исполнению, в зависимости от числа рядов внутренних камер по ширине сечения, влияющих на теплотехнические характеристики, главные профили подразделяют на однокамерные, двухкамерные, трехкамерные и многокамерные.

4.4 Номинальные размеры, форма, характеристики поперечного сечения и масса 1 м длины профилей должны соответствовать указанным на чертежах сечений профилей.

Конструктивные элементы  профиля приведены на рисунке 1.

а  размер по высоте; b  размер по ширине; с1, с2, с3, с4, с5  функциональные размеры пазов

1  лицевая внешняя стенка; 2  нелицевая внешняя стенка; 3  внутренняя стенка; 4  первая камера;

5  вторая (основная) камера; 6  третья камера; 7  паз для установки уплотняющей прокладки;

8  паз для установки штапика;  9  паз под запирающий прибор; 10  монтажные полозки

Рисунок 1  Конструктивные элементы профиля

4.5 Предельные отклонения номинальных размеров (высота, ширина), а также функциональных размеров пазов и других  размеров главного профиля должны соответствовать указанным  в таблице 1.

Требования к размерам доборных профилей и к предельным отклонениям от них устанавливают на чертежах сечений профилей.

Таблица 1	В миллиметрах

| Размеры главного профиля | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| Ширина | ±0,3 |
| Высота | ±0,5 |
| Функциональный размер пазов | ±0,3 |
| Другие размеры | ±0,5 |

4.6 Толщина лицевых внешних стенок главных профилей должна быть не менее (3,00,2) мм. Толщина нелицевых внешних стенок должна быть  не менее (2,70,2) мм (значение верхнего допуска не регламентируется).

4.7 Отклонения от прямолинейности сторон профиля по длине должно быть не более 1 мм на 1000 мм длины.

Предельные отклонения от формы поперечного сечения профиля должны соответствовать указанным на чертежах сечений профилей.

4.8 Условное обозначение профилей должно включать в себя наименование продукции, буквенное обозначение материала, артикул профиля согласно чертежам сечений профилей и обозначение настоящего стандарта.

3

Пример условного обозначения профиля поливинилхлоридного, артикула по чертежам сечений профилей  номер 1020000, выпускаемого по настоящему стандарту:

Профиль ПВХ 1020000 СТБ 1264-2001.

5  Технические требования

5.1 Профили должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по чертежам сечений профилей и технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

5.2 Характеристики

5.2.1 На поверхностях профилей не должно быть усадочных раковин, трещин, пузырей, вздутий.

Лицевая поверхность профилей должна иметь равномерный белый цвет, без цветовых пятен и инородных включений.

На нелицевых поверхностях профилей допускаются дефекты экструзии: полосы, риски.

Цвет, качество лицевых и нелицевых поверхностей профилей должны соответствовать цвету и качеству поверхности образца-эталона, утвержденного предприятием-изготовителем.

5.2.2 Лицевые поверхности профилей должны быть покрыты защитной пленкой, предохраняющей их от повреждений при транспортировании, а также при производстве и монтаже окон и дверей.

После удаления защитной пленки внешний вид профилей должен соответствовать требованиям настоящего стандарта.

5.2.3 Цветовая (колориметрическая) характеристика профилей должна лежать в диапазоне: L  90 (на координатной оси Y цвета > 60; 3,0   a  3,0;  1  b  5).

При этом отклонения от номинальных значений цветовых характеристик профилей, указанные изготовителем, не должны превышать: ΔL ≤ 1,0;  Δa ≤ 0,5; Δb ≤ 1,0; ΔE(L,a,b) ≤ 1,3.

Предельные отклонения номинальных цветовых характеристик доборных профилей, невидимых при эксплуатации, допускается устанавливать по согласованию изготовителя с потребителем.

5.2.4 Значения физико-механических  показателей профилей должны соответствовать указанным в таблице 2.

5.2.5 Номинальная масса 1 м длины профиля может быть меньше указанной на чертежах сечений профилей не более чем на 5 %.

5.2.6 Отклонение от номинального значения плотности материала, указанного изготовителем профилей, не должно быть более 0,03 г/см3.

5.2.7 Профили должны быть долговечными

Долговечность профилей должна быть не менее 30 условных лет эксплуатации.

Энергия активации термоокислительной деструкции материала профиля до воздействия атмосферных факторов должна быть не менее 140 кДж/ моль.

5.3 Требования к материалам

Материалы, применяемые для изготовления профилей, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, технических свидетельств и контрактов на поставку и быть из числа разрешенных к применению органами Государственного надзора Республики Беларусь.

5.4 Комплектность

По согласованию с потребителем профили могут поставляться комплектно (на окно, на дверь) в соответствии со спецификацией заказчика или  договором на поставку.

5.5 Маркировка

5.5.1 Маркировка должна наноситься в процессе экструдирования механическим или другим способом на нелицевую поверхность профиля в продольном направлении не менее, чем через каждые 1000 мм по всей длине профиля. Маркировку рекомендуется наносить на поверхность профилей таким образом, чтобы обеспечивалась возможность ее визуального контроля после изготовления и монтажа изделий. Допускается нанесение маркировки в зонах профиля, доступных визуальному контролю после демонтажа стеклопакета.

Маркировка должна содержать:

 наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

 условное обозначение профиля (кроме слова «Профиль»);

 дату изготовления;

4

Таблица 2

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| 1 Прочность при растяжении, МПа, не менее 2 Модуль упругости при растяжении, МПа, не менее 3 Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2, не менее | 37 2200 40 |
| 4 Стойкость к удару при отрицательной температуре | Разрушение не более 10 % испытываемых образцов |
| 5 Температура размягчения по Вика, С, не менее | 75 |
| 6 Термостойкость при 150 С в течение 30 мин | На поверхности не должно быть вздутий, пузырей, трещин и отслоений |
| 7 Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %, не более: для главных профилей разница в изменении линейных размеров по лицевым поверхностям главных профилей для доборных профилей | 2,0 0,4 3,0 |
| 8 Прочность угловых сварных соединений | Разрушающее усилие угловых сварных соединений профилей должно быть не менее расчетного разрушающего усилия |
| 9 Стойкость к воздействию климатических факторов: изменение цвета, порог серой шкалы, не более изменение внешнего вида изменение ударной вязкости по Шарпи, %, не более | 3 На внешней лицевой поверхности не должно возникать пятен, пузырей, полос, трещин 30 |
| Примечания 1 Предельные отклонения значения температуры размягчения по Вика от указанной изготовителем не должны превышать ±2 °С. 2 Ни одно из отдельных значений ударной вязкости по Шарпи не должно быть менее 20 кДж/м2. |  |

 номер партии (смены).

Допускается по согласованию с потребителем включать в маркировку дополнительные сведения.

5.5.2 Транспортная маркировка  по ГОСТ 14192.

5.6 Упаковка

5.6.1 Профили укладывают в контейнеры упакованными в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 или в другой материал, обеспечивающий сохранность профилей.

Допускается по согласованию с потребителем укладывать профили в контейнеры штабелями в соответствии с требованиями технологической документации предприятия-изготовителя.

Высота штабеля в контейнере  не более 1 м.

5.6.2 На каждое упаковочное место должна  крепиться этикетка, содержащая:

 наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

 условное обозначение профиля;

 количество штук профиля;

 длину профиля  в метрах;

 дату упаковки;

 номер упаковщика.

5

6  Требования безопасности

6.1 Профили при эксплуатации и хранении  должны соответствовать требованиям СанПиН 6027А.

6.2 При изготовлении профилей должны соблюдаться требования ППБ РБ 1.01 и СанПиН 11-09 и других действующих нормативных документов.

6.3 При производстве профилей состояние воздуха рабочей зоны должно соответствовать ГОСТ 12.1.005.

6.4 Содержание вредных веществ, приведенных в таблице 3, и периодичность их контроля должны соответствовать требованиям СанПиН 11-19.

Таблица 3

| Наименование компонентов | ПДК, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Поливинилхлорид суспензионный (ПВХ) | 6 | 3 |
| Окись углерода | 20 | 4 |
| Винилхлорид | 5/1 | 1 |
| Хлористый водород Дибутилфталат | 5 0,5 | 2 2 |

6.5 Определение концентрации указанных вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно производиться в соответствии с методиками, вошедшими в Перечень методик выполнения измерений, применяемых в учреждениях санэпидслужбы РБ при осуществлении выборочного лабораторного контроля на объектах государственного санитарного надзора, утвержденным Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 13.10.93 г. и согласованных Белстандартом 11.10.93 г.

6.6 Контроль воздуха производственных помещений должен производиться не реже:

 по вредным веществам первого класса опасности  одного раза в 10 дней;

 по вредным веществам второго класса опасности  одного раза в месяц;

 по вредным веществам третьего и четвертого классов опасности  одного раза в три месяца.

6.7 Работники, занятые производством профилей, должны проходить медицинские осмотры с периодичностью, установленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

6.8 Работники, занятые изготовлением профилей, должны быть обеспечены средствами защиты согласно требованиям ГОСТ 12.4.013, ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103.

6.9 Для профилей в соответствии с требованиями СНБ 2.02.01 должны быть установлены пожарно-технические показатели:

 горючесть, определяемая по ГОСТ 30244;

 воспламеняемость, определяемая по ГОСТ 30402;

 дымообразующая способность, определяемая по ГОСТ 12.1.044;

 токсичность продуктов горения, определяемая по ГОСТ 12.1.044.

6.10 Показатели пожарной опасности определяются при постановке продукции на производство, а также при изменении рецептуры и технологии изготовления.

6.11 Производственные помещения должны оборудоваться системой приточно-вытяжной вентиляции по ГОСТ 12.4.021.

7  Правила приемки

7.1 Профили должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

7.2 Профили принимают партиями. Партия должна состоять из профилей одного типа, артикула, изготовленных по одной рецептуре и технологии в течение суток.

7.3 Для проверки соответствия профилей требованиям настоящего стандарта  предприятие-изготовитель проводит приемо-сдаточные и периодические испытания.

Главные профили принимают по всем показателям, предусмотренным настоящим стандартом, доборные  по размерам, внешнему виду и массе.

6

7.4 При приемо-сдаточных испытаниях определяют длину, показатели внешнего вида, предельные отклонения от номинальных размеров, форму, массу, изменение линейных размеров после теплового воздействия, цвет, наличие защитной пленки и маркировку.

Для проведения приёмо-сдаточных испытаний от каждой партии методом случайной выборки отбирают 1 % мерных отрезков, но не менее 5 шт, на которых проверяют длину, показатели внешнего вида, маркировку, наличие защитной пленки.

Из мерных отрезков профилей вырезают пять отрезков длиной (10005) мм для проверки предельных отклонений от размеров, формы, массы.

После проверки этих параметров из метровых отрезков главного профиля выпиливают образцы в количестве, достаточном для определения изменения линейных размеров после теплового воздействия  и цвета (по образцу-эталону)  в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из проверяемых показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов, отобранных от других мерных профилей той же партии. При этом каждое значение результата испытания должно соответствовать требованиям настоящего стандарта.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний партия профилей приемке не подлежит.

7.5 Периодические испытания профилей проводят по следующим показателям:

 отклонение от номинального значения плотности, цветовая (колориметрическая) характеристика, ударная вязкость по Шарпи, температура размягчения по Вика, прочность при растяжении, модуль упругости при растяжении  при постановке продукции на производство, а также при изменении  рецептуры и технологии изготовления, но не реже одного раза в два года;

 стойкость к воздействию климатических факторов, долговечность  при постановке продукции на производство, а также при изменении рецептуры и технологии изготовления;

 стойкость к удару при отрицательной температуре, термостойкость  для каждой партии поставляемых материалов, но  не реже одного раза в неделю;

 прочность угловых сварных соединений  для каждой партии поставляемых материалов, но не реже одного раза в месяц.

7.6 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества профилей, соблюдая при этом приведенный выше порядок отбора образцов и методы испытаний, указанные в настоящем стандарте.

7.7 Каждая партия профилей или ее часть, отправляемая в один адрес, должна сопровождаться документом о качестве, содержащим:

 наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

 условное обозначение профиля;

 номер партии и дату изготовления;

 дату отгрузки;

 количество мерных отрезков в штуках или погонных метрах;

 пожарно-технические характеристики профилей;

 штамп технического контроля.

Документ о качестве по согласованию с потребителем может включать технические характеристики профиля или другую информацию.

Допускается сопровождать профили разных артикулов, отправляемых в один адрес, одним документом о качестве.

8  Методы контроля

8.1 Перед проведением испытаний профили выдерживают при температуре (235) С не менее 16 ч, если в нормативно-технической документации на испытание по конкретным показателям нет других указаний.

8.2 Контроль размеров и формы профилей осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1. Длину, отклонение от прямолинейности профилей контролируют на пяти профилях с помощью средств измерений, обеспечивающих точность измерения 1 мм. Отклонение от номинальных размеров поперечного сечения, толщину стенок профиля контролируют  на пяти отрезках профиля, отобранных по 7.4 настоящего стандарта, с помощью средств измерений, обеспечивающих точность измерения 0,1 мм.

7

Допускается применение других методов и средств измерений, обеспечивающих заданную точность измерения.

За результат испытания по каждому параметру принимают среднее арифметическое значение результатов пяти измерений.

8.3 Контроль цвета

8.3.1 Визуальный

Сравнение цвета производят с помощью шкалы серых эталонов по ГОСТ 9733.0 или образца-эталона.

При контроле цвета образец-талон располагают между двумя отрезками профилей длиной не менее 250 мм. Соответствие цвета проверяют визуальным осмотром с расстояния 0,5 м при равномерной освещённости 500 лк и более, направленной под углом 45. Направление луча зрения наблюдателя должно быть перпендикулярно к поверхности образцов. Испытание проводят на шести образцах. Результат испытания признают удовлетворительным, если каждый образец отвечает требованиям 5.2.1.

8.3.2 Колориметрический

Сравнение цвета производят в соответствии с ГОСТ 11583 и инструкцией по эксплуатации используемого прибора.

8.4 Контроль внешнего вида

Определение качества лицевых и нелицевых поверхностей, дефектов внешнего вида осуществляют, сравнивая профиль с образцом-эталоном, рассматривая его на расстоянии 0,1 м при равномерной освещённости 500 лк и более, направленной  под углом 45. Направление луча зрения наблюдателя должно быть перпендикулярно к поверхности сравниваемых образцов.

Испытание проводят на трех образцах. Результат испытания признают удовлетворительным, если каждый образец отвечает требованиям 5.2.1.

8.5 Определение массы 1 м профиля

8.5.1 Испытательное оборудование и средства измерений:

 весы лабораторные, обеспечивающие погрешность взвешивания не более 1 г;

 линейка металлическая по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм.

8.5.2 Проведение испытаний

Испытания проводят на трех отрезках, отобранных по 7.4 настоящего стандарта. Образцы взвешивают на лабораторных весах, а затем определяют их фактическую длину с точностью 1 мм.

8.5.3 Обработка результатов испытаний

Массу 1 м профиля (М) в граммах вычисляют по формуле

,                                                                         (1)

где  m		 масса образца, г;

L		 длина образца, равная 1 м;

L1		 длина испытуемого образца, м.

Результаты округляют до 1 г.

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение результатов трех испытаний.

8.6 Плотность определяют по ГОСТ 15139.

8.7 Прочность при растяжении определяют по ГОСТ 11262. Для испытаний применяют образцы типа 2 с толщиной, равной толщине профиля в месте вырезки образца. Скорость раздвижения зажимов испытательной машины (501) мм/мин.

8.8 Модуль упругости при растяжении определяют на пяти образцах  по ГОСТ 9550.

8.9 Определение ударной вязкости по Шарпи

8.9.1 Проведение испытаний

8.9.1.1 Ударную вязкость по Шарпи определяют по ГОСТ 4647 и настоящему стандарту на 10 образцах, вырезанных из лицевых внешних стенок главных профилей в направлении его продольной оси.

8

Размеры образца и надреза приведены в таблице 4.

Два надреза наносятся в плоскости, перпендикулярной направлению удара. Тип образца и надреза приведен на рисунке 2.

Удар маятникового копра должен  производиться по внутренней поверхности образца-профиля.

Таблица 4	В миллиметрах

| Длина () | Ширина (b) | Толщина (h) | Радиус надреза (r) | Остаточная ширина между надрезами (bv) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50±1 | 6,0±0,2 | Толщина стенки профиля | 0,1±0,02 | 3±0,1 |

Рисунок 2  Тип образца и надреза

8.9.2 Обработка результатов

Ударную вязкость по Шарпи (аv), кДж/м2, вычисляют по формуле

,                                                                     (2)

где  Аv   	 энергия, затраченная на разрушение образца с надрезом, Дж;

h		 толщина образца, мм;

bv  	 остаточная ширина между надрезами, в мм.

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение десяти испытаний.

8.10 Определение стойкости к удару при отрицательной температуре

8.10.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

а) установка (рисунок 3), включающая:

 падающий стальной боек массой (10005) г с полусферической ударной поверхностью радиусом (25,00,5) мм. Ударная поверхность бойка должна быть гладкой и без дефектов;

 направляющую трубу длиной, обеспечивающей падение бойка с высоты (150010) мм;

 опоры;

 фундамент или стол массой не менее 50 кг для закрепления опор;

б) морозильная камера с принудительной вентиляцией, обеспечивающая поддержание температуры до минус (152) С.

9

1  образец; 2  труба с внутренним диаметром (501) мм; 3  боек;

4  штатив; 5  опора; 6  фундамент

Рисунок 3  Схема испытательной установки для определения стойкости профиля к удару

при отрицательной температуре

8.10.2 Подготовка образцов

В качестве образцов используют отрезки главного профиля длиной (3005) мм в количестве 10 шт, на которых обозначают центр тяжести, указанный на чертежах сечений профилей. Подготавливают установку к испытанию таким образом, чтобы испытываемый образец на опорах испытательной установки размещался внешней  лицевой  поверхностью вверх и удар бойка установки приходился  в середину одной из камер  ближе к оси центра тяжести поперечного сечения профиля. Испытываемые образцы помещают в морозильную камеру и выдерживают  при температуре минус (152) С в течение 1 ч. Расстояние между образцами в камере должно быть не менее 20 мм.

8.10.3 Проведение испытания

Поднимают боек и с помощью стопорного устройства устанавливают на высоте 1500 мм.

10

Испытываемый образец не позже чем через 10 с после забора из морозильной камеры укладывают на опоры испытательной установки, подготовленной в соответствии с 8.10.2. Во время испытания следует исключить многократное падение бойка на образец. Освобождают боек, который падает на образец. Затем боек поднимают, вынимают образец и визуально осматривают.

8.10.4 Обработка результатов испытания

Образец считают выдержавшим испытание, если при визуальном осмотре на его поверхности не обнаружено трещин и разрушений. В месте удара допускаются вмятины.

Профиль считается выдержавшим испытание, если количество разрушенных образцов не более одного.

8.11 Температуру размягчения по Вика определяют по ГОСТ 15088.

Условия испытаний должны соответствовать способу В, вариант нагревания  I. Испытания проводят на трёх образцах, отбираемых из лицевых внешних стенок профиля, размером 1010 мм и толщиной, равной толщине стенки профиля.

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение трех испытаний.

8.12 Определение термостойкости

8.12.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

 термошкаф с воздушной принудительной вентиляцией, обеспечивающий поддержание температуры (1502) С;

 линейка металлическая по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм;

 секундомер с погрешностью измерения не более ±2 с;

 тальк по ГОСТ 21235;

 стеклянные пластины.

8.12.2 Подготовка образцов и проведение испытаний

Испытания проводят на трёх образцах профиля  длиной (2002) мм.

До испытаний шкаф нагревают до температуры (1502) С.

Образец укладывают горизонтально на стеклянную пластину, предварительно посыпанную тальком, и помещают в термошкаф, в котором выдерживают (301) мин. Затем образец вынимают, охлаждают на воздухе при температуре (235) С и подвергают визуальному осмотру.

8.12.3 Обработка результатов испытаний

Образец считают выдержавшим испытание, если после теплового воздействия на всех поверхностях (внешних и внутренних)  отсутствуют вздутия, пузыри, трещины и отслоения.

Результат испытания признают удовлетворительным, если все три образца выдержали испытание.

8.13 Определение изменения линейных размеров после теплового воздействия проводят на трёх образцах профиля длиной (2502) мм по ГОСТ 11529 методом «по рискам» в продольном направлении со следующими дополнениями:

 расстояние между иглами разметочного шаблона  (200,00,1) мм;

 риски наносят на две лицевые поверхности образца профиля;

 точность измерения расстояния между рисками образцов профиля  0,05 мм

 образец профиля укладывают на стеклянную пластину, покрытую тальком;

 температура теплового воздействия  (1002) С;

 время теплового воздействия  (602) мин.

8.14 Определение прочности угловых сварных соединений

Сущность метода заключается в определении разрушающего усилия образцов сварных угловых соединений профилей, испытывая их на изгиб при сжатии при  заданной скорости воздействия. Максимальное разрушающее усилие сварных угловых соединений регистрируется и  сравнивается с расчетным значением.

8.14.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

а) испытательная машина, обеспечивающая:

 диапазон воздействия сил от 2 до 20 кН с погрешностью измерения не более 1 %;

 скорость перемещения рабочего органа (505) мм/мин;

б) устройство для установки образца углового соединения, имеющее две перемещаемые и поворачиваемые вокруг поперечной оси опорные каретки. Расстояние между осями поворота составляет (4002) мм. Перемещение опорных кареток во время испытаний не должно быть ограничено.

в) угломер с нониусом по ГОСТ 5378 с ценой деления 30;

11

г) линейка металлическая по ГОСТ 427 c ценой деления 1 мм.

8.14.2 Подготовка образцов

Для изготовления образца углового соединения используют два отрезка профиля длиной не менее 400 мм, отрезанных с одной стороны под углом 451 к их продольной оси и сваренных под углом 90±1 на оборудовании и по режимам, установленным в технологическом регламенте. Сварное утолщение не удаляют. Стороны изготовленного образца отрезают под углом 451  таким образом, чтобы нейтральные оси сечения профиля располагались над осями вращения испытательной каретки (рисунки 4,5).

Количество образцов для испытания должно быть не менее трех.

До начала испытания образцы выдерживают при температуре (235) С не менее 2 ч.

Рисунок 4  Схема испытания для определения прочности угловых сварных соединений

Ln  длина нейтральной оси профиля, равная  = (2831) мм;

L1  длина стороны угла по внутренней поверхности;

L1 = Ln  (2е) = [283  (2е)  1] мм

Рисунок 5  Геометрические параметры для расчета разрушающего усилия (Fр)

12

8.14.3 Проведение испытания

Испытание проводят при температуре (235) С. Испытываемый образец устанавливают на приспособление таким образом, чтобы свободные концы образца располагались на каретках, а продольная ось нагружающего пуансона и вершина образца углового соединения совпадали между собой. В случае испытания профилей с асимметричным боковым профилем для достижения равномерного нагружения поперечного сечения образца используют контрпрофильные вставки и прокладки.

Схема испытания приведена на рисунке 4.

Усилие на испытываемый образец должно подаваться равномерно до разрушения образца. Разрушающее усилие (F) регистрируют.

8.14.4 Определение расчетного разрушающего усилия

Расчетное разрушающее усилие (), Н, определяют по формуле

,                                                                     (3)

где  		 расчетное разрушающее усилие, Н;

σmin 	 значение минимального разрушающего напряжения, равное 35 МПа;

a			 расстояние между осями вращения, а = (4002) мм;

e			 расстояние  от нейтральной оси  до критического  волокна, (приведено  на чертеже сечения профиля), мм;

W			 момент сопротивления в направлении приложения  нагрузки, мм3;

,

где  J		 момент инерции сечения профиля, приведенный на чертеже сечения профиля, мм4;

8.14.5 Определяют разрушающее усилие (F) и сравнивают его с расчетным. Разрушающее усилие не должно быть ниже расчетного (Fр).

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение трех определений.

8.15 Определение стойкости к воздействию климатических факторов

Сущность метода заключается в воздействии на образцы искусственно созданных атмосферных факторов в климатической камере в течение заданной продолжительности испытаний и определении стойкости к указанному воздействию по изменению таких показателей, как ударная вязкость по Шарпи, цвет и внешний вид профилей.

8.15.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

а) климатическая камера, обеспечивающая:

 поддержание при испытаниях температуры 50 С с точностью измерений  2 С;

 световой поток с поверхностной плотностью энергии интегрального излучения (800±50) Вт/м2, при этом плотность потока энергии ультрафиолетового излучения в области длин волн (λ) от 280 до 400 нм должна быть (60±12) Вт/м2;

 относительную влажность (655) %;

 цикл дождевания:

 продолжительность дождевания  10 мин;

 продолжительность сухого периода  50 мин.

б) низкотемпературная установка, обеспечивающая поддержание температуры минус (402) С:

в) шкала серых эталонов по ГОСТ 9733.0.

8.15.2 Подготовка образцов

Для определения изменения цвета отбирают из внешних лицевых стенок профиля, эксплуатируемого снаружи здания, отрезки длиной не менее 150 мм в количестве трех штук, один из которых  контрольный.

Для определения ударной вязкости по Шарпи изготавливают две партии образцов размерами  в соответствии с 8.9.1.1 настоящего стандарта  в количестве 60 шт, десять из которых  контрольные, производя при этом надрез в неподверженных и подверженных атмосферному воздействию образцах одновременно сразу после окончания атмосферного воздействия.

Контрольные образцы выдерживают в темном месте при температуре (235) С на протяжении проводимых испытаний.

13

8.15.3 Проведение испытаний

8.15.3.1 Образцы располагают лицевой поверхностью, эксплуатируемой снаружи здания, к источнику излучения равномерно по полю облучения.

Суточный режим испытания с учетом ускорения:

 в климатической камере  3 ч;

 в низкотемпературной установке  3 ч;

 в климатической камере  3 ч;

 в темном месте при температуре (235) С  15 ч.

Испытания проводят в течение 1000 ч (считая только время экспозиции образцов в климатической камере).

Указанный режим эквивалентен суммарной дозе облучения 8 ГДж/м2.

При испытании через равные промежутки времени, кратные 100 ч, проводят контроль изменения внешнего вида, цвета и ударной вязкости по Шарпи.

8.15.3.2 Обработка результатов испытаний

8.15.3.2.1 Ударную вязкость по Шарпи образцов, подверженных и неподверженных атмосферному воздействию, определяют в соответствии с 8.9 настоящего стандарта, размещая испытываемые образцы таким образом, чтобы во время испытания растягивающему напряжению подвергалась поверхность, подверженная атмосферному воздействию.

Изменение ударной вязкости по Шарпи (аv), %, вычисляют по формуле

,                                                                  (4)

где  a v	 среднее  арифметическое значение  результатов  испытаний  контрольных  образцов на ударную вязкость по Шарпи, кДж/ м2;

avo	 среднее арифметическое значение результатов испытаний на ударную  вязкость по Шарпи образцов, подвергшихся атмосферному воздействию, кДж/м 2.

8.15.3.2.2 Контроль изменения цвета производят не позже чем через 24 ч после извлечения из камеры при температуре (235) С в соответствии с требованиями 8.3 настоящего стандарта.

Результаты контроля должны соответствовать требованиям поз. 9 таблицы 2.

8.15.3.2.3 Контроль внешнего вида производят в соответствии с 8.4 настоящего стандарта.

Результаты контроля должны соответствовать требованиям поз. 9 таблицы 2.

8.16 Стойкость к воздействию климатических факторов при поставке продукции на экспорт допускается определять по методике, приведенной в приложении А.

8.17 Долговечность определяют в соответствии с действующим нормативным документом.

9  Транспортирование и хранение

9.1 Профили выдерживают в закрытом помещении при температуре воздуха (235) С и относительной влажности не более 65 % не менее 24 ч, а затем перевозят на склад.

9.2 Профили транспортируют крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.

9.3 Профили должны храниться в контейнерах в закрытых помещениях вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей в условиях, обеспечивающих предохранение профилей от загрязнения, деформации и механических повреждений.

10  Указания по эксплуатации

Загрязнения на профилях, появляющиеся в процессе  эксплуатации, необходимо удалять с применением нейтральных моющих средств.

Не допускается применение абразивных чистящих средств.

11  Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие профилей требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

11.2 Гарантийный срок хранения профилей у потребителя  один год со дня отгрузки.

14

Приложение А

(рекомендуемое)

Определение стойкости к воздействию климатических факторов

А.1 Метод гармонизирован с требованиями RAL  GZ 716/1 выпуск 1998 г.

А.2 Метод может быть использован при поставке продукции на экспорт.

А.3 Сущность метода заключается в воздействии на образцы искусственно созданных атмосферных факторов в климатической камере в течение заданной продолжительности испытаний и определении стойкости к указанному воздействию по изменению таких показателей, как ударная вязкость по Шарпи, цвет и внешний вид профилей.

А.4 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

а) климатическая камера, обеспечивающая:

 создание, регулирование и поддержание при испытаниях  температуры 50 С  с точностью измерений  2 С;

 световой поток с поверхностной плотностью энергии интегрального излучения (550±55) Вт/м2, при этом плотность потока энергии ультрафиолетового излучения в области длин волн (λ) от 280 до 400 нм должна быть (60±12) Вт/м2;

 относительную влажность (655) %;

 цикл дождевания:

 продолжительность дождевания  18 мин;

 продолжительность сухого периода  102 мин.

б) шкала серых эталонов по ГОСТ 9733.0.

в) эталон для определения координат цвета, аттестованный в установленном порядке по координатам цвета в колориметрической системе ХYZ (ГОСТ 13088).

г) компаратор цвета с диапазоном измерений отношений координат цвета от 0,65 до 1,50. Предел допускаемой основной  абсолютной погрешности компаратора при измерении отношений координат цвета  0,01.

А.5 Подготовка образцов

Для определения изменения цвета отбирают из внешних лицевых стенок профиля, эксплуатируемого снаружи здания, отрезки длиной не менее 150 мм в количестве 3 шт, один из которых  контрольный.

Для определения ударной вязкости по Шарпи изготавливают две партии образцов размерами  в соответствии с 8.9.1.1 настоящего стандарта  в количестве 12 шт, шесть из которых  контрольные, производя при этом надрез в неподверженных и подверженных атмосферному воздействию образцах одновременно сразу после окончания атмосферного воздействия.

Контрольные образцы выдерживают в темном месте при температуре (235) С на протяжении проводимых испытаний.

А.6 Проведение испытаний

А.6.1 Образцы располагают лицевой поверхностью, эксплуатируемой снаружи здания, к источнику излучения равномерно по полю облучения.

Температура в климатической камере должна быть (502) С, относительная влажность  (655) %.

Испытания проводят до получения образцами суммарной дозы облучения 8 ГДж/м2.

А.6.2 Обработка результатов испытаний

А.6.2.1 Ударную вязкость по Шарпи образцов, подверженных и неподверженных атмосферному воздействию, определяют в соответствии с 8.9 настоящего стандарта, размещая испытываемые образцы таким образом, чтобы во время испытания растягивающему напряжению подвергалась поверхность, подверженная атмосферному воздействию.

Изменение ударной вязкости по Шарпи (аv), %, вычисляют по формуле

15

,

где  av		 среднее арифметическое значение результатов испытаний контрольных образцов на ударную вязкость по Шарпи, кДж/м2;

avo	 среднее арифметическое значение результатов  испытаний  на  ударную  вязкость по Шарпи  образцов, подвергшихся атмосферному воздействию, кДж/м2.

А.6.2.2 Контроль изменения цвета производят не позже чем через 24 ч после извлечения из камеры при температуре (235) С в соответствии с требованиями 8.3 настоящего стандарта.

Результаты контроля должны соответствовать требованиям поз. 9 таблицы 2.

А.6.2.3 Контроль внешнего вида производят в соответствии с 8.4 настоящего стандарта.

Результаты контроля должны соответствовать требованиям поз. 9 таблицы 2.

16