:

Узел                                                                                     Период(годы)

Магниевый анод                                                                        1

Датчик NTS                                                                                1

Мембрана 3-ход. Клапана                                                         2

Микровыключатель                                                                   3

Электроды розжига и контроля пламени                                3

Гидравлич. Узел                                                                         3

Патрон 3-х ход.клапана                                                             3

Термостат тяги                                                                            5

Термостат перегрева                                                                  5

Реле давления воды                                                                   5

Автоматич. воздушный клапан                                                5

Битермич. теплообменник                                                        5

Блок розжига                                                                              5

Термопара                                                                                   5

Термоманометр                                                                          7

Реле протока                                                                               7

Пресостат                                                                                    7

Теплообменник ГВС                                                                  7

Цирк.насос                                                                                10

Расширит. бак                                                                           10

Газовый клапан                                                                         10

Запальник                                                                                  10

Первичный теплообменник                                                     10

Вентилятор                                                                                10