Программа расчета температурно-влажностного режима ограждающих конструкций по нормам Беларуси (ТКП 45-2.04-43).

На сегодняшний день, в связи с выходом изменений, увеличивающих требуемое сопротивление теплопередаче, эта программа, я думаю, будет востребована.

Возможности программы:

- расчеты требуемого (по формуле 5.2)  и расчетного сопротивления теплопередаче с возможностью расчета уточненного R в зависимости от влажности слоев конструкции (п.5.14 ТКП). Нормативные сопротивления по таблице 5.1 смотрите сами;

- расчеты требуемого и расчетного сопротивления паропроницанию на границах слоев конструкции;

- расчет влагонакопления в плоскости возможной конденсации. Теорию по таким расчетам нашел только импортную (В. Блази. Справочник проектировщика. Строительная физика), поэтому результаты приводятся только в соответствующем окне. Для периода высыхания условно показаны летние месяцы – в расчетах просто берется 90 дней. Но насчет того, что накопленная влага испарится не стоит особо обольщаться – климатические условия с Германией у нас разные – и что для немца хорошо, то для русского ….. ;

- возможность ведения базы пирожков ограждающих конструкций;

- результаты расчета с расшифровкой всех произведенных расчетов (за исключением влагонакопления) в Word-е. Потребуется только одна доработка документа – данные по слоям конструкции необходимо преобразовать в таблицу (разделитель – точка с запятой), ну и отформатировать таблицу.

Общий вид главного окна программы с небольшими пояснениями приведены ниже. В дополнение сделано много всплывающих подсказок - подведите куросор мыши на какой-нибудь элемент и немного подождите.

Программа бесплатная.

Примечание для братьев по СНГ. Все наши сегодняшние нормы – из одного яйца. Поэтому выкладываю в архиве нормы Беларуси - сравните со своими и примите решение – можно ли использовать эту программу для Вас.

Базы программы открытые. Если хотите добавить город для расчета влагонакопления – добавьте соответствующие строки в файлы ТеплотехникаКлиматТемпература.txt и ТеплотехникаКлиматВлажность.txt, только номера строк для одного города должны быть одинаковыми. Формат строк – Название города; и затем через точку с запятой средняя температура (или влажность) по месяцам, последняя цифра – среднегодовые значения.

В файле Теплотехника материалы ТКП.txt – теплотехнические характеристики материалов – тоже можно добавить.

В файле ТеплотехникаТКП.txt – коэффициенты и таблицы из ТКП. В этом файле можно изменять только данные из таблицы 4.4, и только заменой – один город убрали – один добавили. Формат данных будет понятен, когда откроете этот файл.

Пожелания и замечания на e-mail   Chalov@tut.by

Здесь выбрать тип здания и ограждающих конструкций.

При необходимости данные можно откорректировать.

Поставьте птичку и выберите город, если хотите рассчитать влагонакопление в плоскоскости возможной конденсации.

Поставьте птичку, если при расчете хотите учесть влажность слоя (п. 5.14 ТКП).

Отметьте увлажняемый слой (нужно только для расчета влагонакопления).

Нажмите, если хотите пересчитать с учетом уточненных, в зависимости от влажности слоя характеристик материалов.

Маленькая утилитка для расчета температуры точки росы.

Сохраняет результаты расчета.

Выбор материала.

Выделить нужную строку, затем Dbl-click мышкой и данные по выбранному материалу скопируются в строку с выделенным в этом списке номером.

Dbl-click мышкой в любом поле и появится окно для операций со слоями – копирование, перемещение, удаление.

Вызывает окно для работы с базой пирожков и сохранения текущего пирожка в базе.