ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЯЧЕСТОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

В настоящее время решение проблемы энергосбережения применительно к созданию эффективных ограждающих конструкций с высоким сопротивлением теплопередаче возможно тремя путями: 
-применением навесных систем утепления наружных стен; 
- применением многослойной  конструкции стен с жесткими и гибкими связями; 
- применением однослойных стен из ячеистого бетона. 
Навесные системы утепления  представляют собой конструкцию, состоящую из несгораемого утеплителя - обычно минеральной ваты, крепящейся к наружной стене клеем или дюбелями с последующим нанесением защитно-отделочных покрытий из полимерцементных составов, армированных стеклосеткой, или листовых материалов. Масса такого покрытия  составляет 10-20 кг/кв. м. 
Многослойные  стены из мелкоштучных материалов (например, кирпича) выполняются способом колодцевой кладки. При этом из конструктивных соображений для обеспечения жесткости толщина утеплителя должна быть не более 100 мм, ограничена этажность, которая в несущем варианте стены - не более 4-5 этажей. 
Устройство такой конструкции стены требует от исполнителей высокой квалификации и ответственности, а трудозатраты по сравнению со сплошной стеной (например, из ячеистобетонных блоков) - в 1,6 раза выше. Помимо этого, стены слоистой конструкции недолговечны и мало ремонтопригодны. 
Специалисты считают наиболее оптимальным путем развития строительства энергосберегающих зданий - комплексное использование ячеистобетонных изделий. Прочность, трещиностойкость, герметичность, теплоизоляционные свойства, звукоизоляция и другие качества, определяющие долговечность конструкции будут надежно обеспечены только при соблюдении в процессе строительства здания из ячеистобетонных блоков требований, предусмотренных проектом.

Быстро, точно, экономно — так, тремя словами, можно описать способ кладки стен из газобетонных блоков. Характеристики и преимущества газобетона проверены несколькими поколениями профессиональных строителей, поскольку это стеновой материал с 80-летней историей.

Чем проще строительная конструкция, тем она надежнее – это подтверждается возведением домов из автоклавного газобетона и полностью соответствует законам физики.

Стеновые блоки из автоклавного газобетона плотностью 400-500 кг/м³ используются как материал для несущих и ненесущих стен в строительстве домов различной этажности. В однородной стене из газобетона сведены к минимуму все факторы, которые могут влиять на качество и надежность конструкции. Блоки из автоклавного газобетона обладают очень точными геометрическими размерами, отклонение не превышает 1 мм по высоте и 1-2 мм по длине. Поэтому блоки, уложенные на клеевой раствор толщиной 2-3 мм, создают однородную монолитную конструкцию стены. В стенах домов, построенных из газобетонных блоков, практически нет мостиков холода, различных конструктивных креплений и щелей, которые присутствуют, например, в панельно-каркасных домах.

В настоящее время одним из экономичных способов возведения стеновых конструкций является монтаж стен из крупноразмерных блоков, которые в 6-7 раз больше по сравнению с мелкими блоками. Стены из крупных блоков, благодаря заводскому изготовлению и механизированной укладке имеют существенные преимущества. Наиболее важным из них является высокая степень механизации работ, способствующая сокращению сроков возведения зданий, снижению затрат труда и стоимости строительства. Еще одно достоинство крупноразмерных блоков – возможность возведения однослойных стен, за счет высоких теплоизолирующих свойств материала.

Ниже представлены расчеты двух типоразмеров блоков для определения термического сопротивления теплопередаче.

- Стена из блоков плотностью Д400, размером  199*400*615мм (1шт.-0.05м3) на клей при толщине кладочного шва – 3 мм, термическое сопротивление  3.08 м2 . °С/Вт.

Расчет при коэф-те теплопроводности при условиях Б - 0.13.

Термическое сопротивление теплопередаче газобетонной части регулярного элемента  -

0.4/0.13= 3.08м2 . 0С/Вт

Площадь газобетонной части регулярного элемента, расположенного перпендикулярно направлению теплового потока – 0.199*0.615=0.1223 м2

Термическое сопротивление теплопередаче растворной части (0.64 м2 . °С/Вт. Плотность клеевого раствора 1400 кг/м3) регулярного элемента –     0.4/0.64=0.63м2 . 0С/Вт

Площадь растворной части регулярного элемента, расположенного перпендикулярно направлению теплового потока –   0.199*0.003+0.625*0.003=0.0026 м2

Термическое сопротивление теплопередаче всего регулярного элемента:

(0.1223+0.0026)/(0.1223/3.08)+(0.0026/0.63)= 0.1249/(0.0397+0.0041)= 2.85 м2 . 0С/Вт

Коэффициент теплотехнической однородности составит:

2.85/3.08=0.92

Таким образом, наличие многочисленных клеевых швов при кладке из мелкоштучных блоков ухудшает термическое сопротивление ограждающей конструкции на 7-8%, что является серьезным препятствием по обеспечению требуемых норм без увеличения толщины ограждающей конструкции.

При наружной и внутренней отделке термическое сопротивление теплопередаче увеличится на        0.2 м2.0С/Вт и составит 3.05м2. 0С/Вт, что является недостаточным по строительным нормам проектирования исходя из условий энергосбережения.

- Стена из блоков Д400 в 1250*400*600мм(1шт.-0.3м3) на клей при толщине кладочного шва – 3 мм, термическое сопротивление  3.08 м2 . °С/Вт.

Расчет при коэф-те теплопроводности при условиях Б - 0.13.

Термическое сопротивление теплопередаче газобетонной части регулярного элемента  -

0.4/0.13= 3.08м2 . 0С/Вт

Площадь газобетонной части регулярного элемента, расположенного перпендикулярно направлению теплового потока – 0.600*1.25=0.75 м2

Термическое сопротивление теплопередаче растворной части (0.64 м2 . °С/Вт. Плотность клеевого раствора 1400 кг/м3) регулярного элемента – 0.4/0.64=0.63м2 . 0С/Вт

Площадь растворной части регулярного элемента, расположенного перпендикулярно направлению теплового потока – 0.600*0.003+1.25*0.003=(0.0018+0.0037)=0.0055 м2

Термическое сопротивление теплопередаче всего регулярного элемента:

(0.75+0.0055)/(0.75/3.08)+(0.0055/0.63)=  0.7555/(0.24+0.0087)=3.03 м2 . 0С/Вт

Коэффициент теплотехнической однородности составит:

3.03/3.08=0.98

Очевидно, что кладка крупных блоков имеет неоспоримое преимущество перед мелкоштучными изделиями, т.к. коэффициент теплотехнической однородности не оказывает  влияния на термическое сопротивление ограждающей конструкции.

Наружная и внутренняя отделка увеличит  термическое сопротивление стены еще на 0.2 м2. 0С/Вт до 3.23 м2. 0С/Вт. Таким образом, стеновая конструкция из крупноразмерных блоков выполняет требования ТКП 45-2.04-43-2006 «Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования» по нормативному сопротивлению теплопередаче в 3.2 м2. 0С/Вт.

Однородная стена из крупноразмерных блоков под механической нагрузкой работает как единое целое, то есть она застрахована от появления трещин. При использовании крупноразмерных блоков уменьшается количество горизонтальных швов кладки и вследствие этого повышается сопротивление блоков прогибающей силе. Поэтому при одинаковой прочности блоков лучшие показатели прочности будут у блоков с большей высотой.

С крупногабаритными блоками, при помощи мини-крана, успешно справляется команда из двух рабочих. Единичным подъемом можно смонтировать 0.75 м2 стены. За счет уменьшения количества движений каменщика, уменьшения количества сухих строительных смесей, производительность и скорость соответствующих работ на строительной площадке увеличивается более чем в три раза по сравнению с традиционной кладкой. Использование  крупноразмерных блоков позволяет отказаться от увеличения толщины стены для достижения нормативного сопротивления теплопередаче, что в свою очередь позволяет уменьшить нагрузку на грунт и несущие конструкции и увеличить площадь помещений.

Таким образом, применение крупноразмерных блоков из ячеистого бетона  в качестве стеновых материалов для энергосберегающего строительства предпочтительнее, так как обеспечивает: 
- низкую стоимость объектов; 
- снижение трудозатрат при строительстве; 
- низкие эксплуатационные расходы; 
- высокую ремонтопригодность; 
- соответствие действующей нормативной базе;

- высокую степень защищенности теплотехнических характеристик от низкого качества выполнения общестроительных работ.