Экспертиза балки

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 400 мм h = 250 мм a1 = 22 мм a2 = 22 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A-III | 1 |
| Поперечная | A-I | 1 |

Заданное армирование

| Пролет | Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пролет 1 | 1 | 2.6 | S1 - 516 S2 - 216 Поперечная арматура вдоль оси Z 28, шаг поперечной арматуры 100 мм |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B25

Плотность бетона 2.5 Т/м3

Условия твердения: Естественное

Коэффициент условий твердения 1

Коэффициенты условий работы бетона

Учет нагрузок длительного действия b2 0.9

Результирующий коэффициент без b2 1

Трещиностойкость

Категория трещиностойкости - 3

Условия эксплуатации конструкции: В помещении

Режим влажности бетона - Естественная влажность

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие  0.4 мм

Продолжительное раскрытие  0.3 мм

Загружение 1 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 2.6 м |  |  |
|  |  | 5 | Т/м |

| Загружение 1 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Коэффициент длительной части: 1 |  |
| --- | --- |

| Mmax по значениям расчетных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Mmin по значениям расчетных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Qmax по значениям расчетных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Qmin по значениям расчетных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

| Mmax по значениям нормативных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Mmin по значениям нормативных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Qmax по значениям нормативных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Qmin по значениям нормативных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

|  | Опорные реакции |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 | Сила в опоре 2 |
|  | Т | Т |
| по критерию Mmax | 6.5 | 6.5 |
| по критерию Mmin | 6.5 | 6.5 |
| по критерию Qmax | 6.5 | 6.5 |
| по критерию Qmin | 6.5 | 6.5 |

| Результаты расчета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролет | Участок | Коэффициент использования | Проверка | Проверено по СНиП |
| пролет 1 | 1 | 0.574 | Прочность по предельному моменту сечения | п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 |
|  |  | 0.418 | Ширина раскрытия трещин (кратковременная) | п.п. 4.14, 4.15 |
|  |  | 0.558 | Ширина раскрытия трещин (длительная) | п.п.4.14, 4.15 |
|  |  | 0.196 | Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами | п.3.30 |
|  |  | 0.498 | Прочность по наклонной трещине | п.3.31 СНиП, п.3.31 Пособия к СНиП |

Эпюра материалов по изгибающему моменту

Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 11.3.1.1 от 20.01.2011