Беляшову Н.А.

Beliachou@gmail.com

О рассмотрении обращения

Уважаемый Николай Александрович!

По поручению Министерства энергетики Республики Беларусь ГПО «Белтопгаз» рассмотрело Ваше электронное обращение о пуске природного газа в газораспределительную систему неоконченного строительством индивидуального жилого дома и сообщает следующее.

Нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в области газоснабжения, не ограничивают возможность пуска газа в жилые дома, не оконченные строительством и не введенные в эксплуатацию в установленном порядке.

Пуск газа в смонтированные газопроводы и оборудование объектов газораспределительной системы строящихся жилых домов возможен после подписания комиссией акта приемки в эксплуатацию газораспределительной системы в соответствии с Положением о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 №716 .

Законченный строительством объект газораспределительной системы может быть предъявлен приемочной комиссии при условии выполнения в помещениях общестроительных работ, предусмотренных п.4.3 ТКП45-1.03-85-2007 «Внутренние инженерные системы зданий и сооружений» (наличие полов, остекленных оконных блоков, оштукатуривание поверхности стен, устройство и проверка дымоходов и вентиляционных каналов и др.), соответствия принимаемого объекта проектной и разрешительной документации, а также соответствия объекта требованиям нормативно правовых актов в части обеспечения безопасности для жизни и здоровья граждан, эксплуатационной надежности, готовности объекта обеспечить подачу природного газа.

В соответствии с п.4 Правил пользования газом в быту, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2007 №1539 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 24.12.2013 №1136) пуск газа осуществляется на основании договора на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения, заключенного потребителем природного газа с газоснабжающей организацией.

При этом, в соответствие с пунктом 12 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014 года №571, в случае потребления коммунальных услуг (газо-, электро и теплоснабжение) на строительных площадках при осуществлении индивидуального жилищного строительства на представленных гражданам земельных участках плата за техническое обслуживание, газо -, электро и теплоснабжение вносится плательщиками жилищно-коммунальных услуг по установленным законодательством тарифам (ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг.