## Лист1
расчет максимальной потребности в отоплении
при температуре наружнего воздуха |  |  | -20 | грС
вт/м2
| температуранаруж | комнатная Т | Дельта |  | сопротивление | поток через огражд. |  | площадь | потери тепла в час через ограждение
стены | -20 | 20 | 40 |  | 3.2 | 12.5 |  | 132 | 1650
0
пол | 1 | 20 | 19 |  | 2.8 | 6.7857 |  | 82 | 556.4286
0
0
потолок | -20 | 20 | 40 |  | 7.7 | 5.1948 |  | 82 | 425.974
0
0
0
окна | -20 | 20 | 40 |  | 0.8 | 50 |  | 14 | 700
3332.4026
[7 empty] | вентиляция |  | 1.25
потери
итого тепла с учетом вентиляции по объекту | [8 empty] | 4165.5032
итого нагрузка на систему отопления в мороз |  |  |  | -20
на 1 м2 | [8 empty] | 50.7988