## COMTEHO
Конвектора PURMO Ratec, типа PG
1997-04-22
|  |  | OP = a * H^u * dt^n , Вт/м | [6 empty] | Задайте т-ру подающей воды
| a | u | n |  | Подающая | Обратная | Помещение |  | dt - ln | Задайте т-ру обратной воды
Тип PG11 | 9.089 | 0.7 | 1.26 |  | 75 | 65 | 20 |  | 49.8329 | Задайте т-ру помещения
Тип PG22 | 13.427 | 0.67 | 1.3 | [5 empty] | 49.8329
Тип PG34 | 22.224 | 0.65 | 1.3 | [5 empty] | 49.8329
высота | Тип | PG11 |  | Тип | PG22 |  | Тип | PG34 |  | высота
длина | 140 | 210 | 280 | 140 | 210 | 280 | 140 | 210 | 280 | длина
400 | 126.3968 | 167.8803 | 205.3321 | 231.5878 | 303.8763 | 368.473 | 398.6909 | 518.9143 | 625.613 | 400
600 | 189.5951 | 251.8205 | 307.9982 | 347.3817 | 455.8144 | 552.7096 | 598.0363 | 778.3714 | 938.4196 | 600
800 | 252.7935 | 335.7607 | 410.6643 | 463.1755 | 607.7525 | 736.9461 | 797.3818 | 1037.8286 | 1251.2261 | 800
1000 | 315.9919 | 419.7008 | 513.3303 | 578.9694 | 759.6906 | 921.1826 | 996.7272 | 1297.2857 | 1564.0326 | 1000
1200 | 379.1903 | 503.641 | 615.9964 | 694.7633 | 911.6288 | 1105.4191 | 1196.0726 | 1556.7428 | 1876.8391 | 1200
1400 | 442.3887 | 587.5812 | 718.6625 | 810.5572 | 1063.5669 | 1289.6556 | 1395.4181 | 1816.2 | 2189.6457 | 1400
1600 | 505.587 | 671.5213 | 821.3286 | 926.3511 | 1215.505 | 1473.8922 | 1594.7635 | 2075.6571 | 2502.4522 | 1600
1800 | 568.7854 | 755.4615 | 923.9946 | 1042.145 | 1367.4431 | 1658.1287 | 1794.109 | 2335.1142 | 2815.2587 | 1800
2000 | 631.9838 | 839.4017 | 1026.6607 | 1157.9389 | 1519.3813 | 1842.3652 | 1993.4544 | 2594.5714 | 3128.0652 | 2000
2300 | 726.7814 | 965.3119 | 1180.6598 | 1331.6297 | 1747.2885 | 2118.72 | 2292.4726 | 2983.7571 | 3597.275 | 2300
2600 | 821.5789 | 1091.2222 | 1334.6589 | 1505.3205 | 1975.1957 | 2395.0748 | 2591.4907 | 3372.9428 | 4066.4848 | 2600
3000 | 947.9757 | 1259.1025 | 1539.991 | 1736.9083 | 2279.0719 | 2763.5478 | 2990.1816 | 3891.8571 | 4692.0979 | 3000
Note on F5: Задайте т-ру под. воды
Note on G5: Задайте т-ру обр. воды
Note on H5: Задайте т-ру помещения