Сопротивление ж/б сечений

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Длина элемента 2 м

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1

Случайный эксцентриситет по Z принят по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Случайный эксцентриситет по Y принят по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Конструкция статически определимая

Предельная гибкость - 200

Сечение

| b = 380 мм h = 380 мм a1 = 120 мм a2 = 120 мм | S1 - 26 S2 - 26 |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A-I | 1 |
| Поперечная | A-I | 1 |

Бетон

Вид бетона: Легкий

Класс бетона: B5

Марка по средней плотности: D1200

Заполнитель: Искусственный плотный

Условия твердения: Естественное

Коэффициент условий твердения 1

Коэффициенты условий работы бетона

Учет нагрузок длительного действия b2 0,9

Результирующий коэффициент без b2 1

Результаты расчета по комбинациям загружений

N = 0,5 Т

My = 0,1 Т*м

Qz = 0 Т

Mz = 0 Т*м

Qy = 0 Т

T = 0 Т*м

Коэффициент длительной части 1

| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- |
| п.п. 3.26,3.28 | Прочность по предельной продольной силе сечения | 0,192 |
| п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 | Прочность по предельному моменту сечения | 0,325 |

Коэффициент использования 0,325 - Прочность по предельному моменту сечения

Коэффициент длительной части 1

Коэффициент надежности по нагрузке 1

Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 11.3.1.1 от 20.01.2011